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第1章 [bookmark: _Toc16497][bookmark: _Toc27905][bookmark: _Toc508200434][bookmark: _Toc5065]院内遴选邀请
项目名称：北京按摩医院麻醉机医疗设备采购项目
项目编号：BJAMYY-2026-11-02 
一、对供应商资格要求（供应商资格条件）：
1. [bookmark: _Toc1861][bookmark: _Toc31724][bookmark: _Toc21499][bookmark: _Toc508200435][bookmark: _Hlk55129603]供应商营业执照副本的复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件；或三证合一的营业执照副本复印件（前述资质证书需在有效期内、应清晰可辨，并加盖供应商公章）；
2. 法定代表人身份证明复印件；
3. 以遴选日期计算，近六个月内任何一个月依法缴纳社会保障资金的证明单据的复印件，和近六个月内任何一个月依法缴纳税收的证明单据的复印件；
4. 参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；
5. 有效的供应商法定代表人授权书原件及被授权人的身份证复印件；
6. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的遴选；
8. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
9. 本项目不接受联合体参加；
10. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
11. 法律、行政法规规定的其他条件。










第二章  遴选前附表

本表关于遴选前附表的具体要求是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。
	[bookmark: _Toc26804][bookmark: _Toc508200445][bookmark: _Toc12048][bookmark: _Toc8891][bookmark: _Toc416787277][bookmark: _Toc434232554]序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目概述
	遴选时间：2026年11月19日上午 9点（如果时间有变化，以另行通知为准）
遴选地点：北京按摩医院朝阳院区7层会议室
获取文件方式：官网自行下载文件 
联系人：李老师
联系电话：010-66161297-6708

	2
	项目性质
	货物类

	3
	供应商资格要求
	详见遴选邀请资格要求

	4
	对联合体参与响应的要求
	本项目不接受联合体参加

	5
	交货期
	合同签订之日起，30日内完成安装、验收。

	6
	是否为专门面向中小企业采购
	是

	7
	响应文件构成
	1. 目录（格式见附件）；
1. 报价一览表（格式见附件）；
1. 采购需求偏离表（格式见附件）；
1. 合同条款偏离表（格式见附件）；
1. 资格证明文件（格式见附件）；
1. 供应商认为需要提供的其他证明材料。

	8
	响应文件份数
	正本1份，副本3份

	9
	预算金额及
最高限价
	预算金额45万元，最高限价金额31.45万元

	10
	最终报价
	评审现场进行第2次最终报价

	11
	评审方法
	综合评分法

	12
	转包
	中选公司不得转包业务

	13
	其他
	无

	任何在本次遴选活动中存在弄虚作假、徇私舞弊、行贿受贿或通过任何不正当手段干扰评审结果或通过上述行为获取中选资格等行为的，投诉人应当据实反映情况，否则应承担相应的法律后果。





第三章  评审办法
1. 评审方法：
本次评审采用综合评分法，是指响应文件满足遴选文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的报价人为成交候选报价人的评审方法。
二、整个评标过程按下列步骤进行：
（1）响应文件的初步评审：标注“★”的资格要求不满足，则不进入详细评审。
（2）响应文件的详细评审；
[bookmark: _Toc448322521]（3）推荐中标候选人。
三、本项目评分标准为：价格部分30分，商务部分10分，技术部分60分。
注：1.实质性响应遴选文件要求且最低评标价为评标基准价。
2.评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
3.最低报价不作为中标的保证。
评分标准
	评分类别
	评审因素及分值
	评分原则

	价格部分
30分
	价格
（30分）
	满足遴选文件要求且响应价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
价格得分＝（评审基准价/响应报价）×30分。

	商务部分
10分
	同类业绩
（10分）
	自2023年11月1日至遴选日，每提供1个同类项目（须提供同品牌同型号设备）业绩得2分，每增加1个加2分，最高10分。须提供合同关键页（首页、金额页、签字盖章页）加盖公章。同一采购人不同时间合同按1份计算；未注明签订时间的，遴选小组有权不予认可。

	技术部分
60分
	需求响应
（32分）
	对采购需求里第三“设备技术参数”需求响应全部满足要求得 32 分；
1、每有一条不符合一般需求条款需求的减0.7分。
2、每有一条不符合#需求条款需求的减2分。
3、未应答视同不符合要求，按减分处理，扣完为止。

	
	供货方案
（8分）
	为保证项目供货及时，供应商应针对本项目提供供货及实施方案，包含但不限于供货时间的响应及保障、运输安全保障、实施方案等内容。
1.方案内容考虑比较全面、比较切合项目需求，具有合理性和可行性，得8分；
2.方案内容考虑范围较窄，部分内容切合项目需求，但合理可行，得5分；
3.方案内容与本项目基本不符，得2分。
4.未提供方案，得0分。

	
	质量保障措施
（5分）
	质量保证措施满足遴选文件要求，内容全面、具体、可行、周密等。
1.提供保证方案、保障措施有力、合理、针对性和可操作性强的，得5分；
2.提供比较完善的保障方案、保障措施有力、合理、针对性和可操作性的，得3分；
3.方案和措施不可行，得1分；
4.未提供方案，得0分。

	
	安装、验收的服务方案
（5分）
	安装、验收的服务方案满足遴选文件要求，内容全面、具体、可行、周密等内容。
1.保障措施有力、合理、针对性和可操作性强的得 5 分；
2.保障措施有力、合理、针对性和可操作性一般的得3分；
3.方案措施不可行，得1分。
4.未提供方案，得0分。

	
	售后服务
（5分）
	售后服务方案满足遴选文件要求，内容全面、具体、可行、周密，提供完善应急预案、故障维修响应时间、到场维修及解决故障时间及出现质量问题和售后服务问题时的解决办法等内容。
1.保障措施有力、维保措施合理、针对性和可操作性强的得5分；
2.保障措施有力、维保措施合理、针对性和可操作性一般的得3分；
3.方案措施不可行，未完全针对本项目，得1分；
4.未提供方案，得0分。

	
	培训方案
（5分）
	1.培训方案内容完整、科学合理，可行性强，得5分；
2.培训方案内容基本完整、科学合理、具有可行性，得3分；
3.培训方案内容一般、可行性一般，得1分；
4.未提供方案，得0分。


第4章  采购需求
（响应需求文件建议控制在500页以内）
一、项目概况
1.项目名称：北京按摩医院麻醉机医疗设备采购项目
2.本项目专门面向中小企业
3.预算金额：45万元。最高限价：31.45万元。
4.交付时间：合同签订之日起，30日内、安装和调试并通过验收。
5.交付地点：北京按摩医院指定地点。
6.采购内容：具体详见以下设备明细。
	序号
	设备名称
	数量（台）
	备注
	交货期

	1
	麻醉机
	1
	不涉及进口
	合同签订之日起，30日内、安装和调试并通过验收。

	合计数量
	1
	
	


二、基本需求
★1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.1投标产品属于医疗器械的，投标人须提供设备有效的医疗器械注册证或备案凭证。
1.2投标产品属于医疗器械的，投标人为制造商的需提供有效的医疗器械生产许可证或备案凭证，投标人为代理商的需提供有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。
2.设备的维护及技术支持：
2.1 设备所有软件（如若本项目涉及），中标人需提供终身免费升级服务。
2.2 响应时间：应答时间需≤2小时，到达现场时间需≤12小时。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。
3.设备交付验收
3.1设备检测验收合格后开始计算保修期。检测或验收不合格的，出现一切后果由供应商负责。
★3.2质保期满后每年整机质保（全保）费用不超过成交金额的8%。（需提供承诺函）
三、设备技术参数
#1.适用范围：适用于成人、儿童和新生儿的麻醉及呼吸管理。
[bookmark: _Toc11295][bookmark: _Toc9197]#2.设备设计使用有效期需≥10年。
[bookmark: _Hlk232430235]#3.备用机：设备发生故障后，需在12小时内提供同机型备用机，以不影响科室正常运转；设备发生故障后，供应商应在12小时内到达现场并给出解决方案；若24小时内无法修复，须提供满足临床使用的备用机（同品牌或同等性能机型均可），确保科室正常运转。
4.整机技术标准按麻醉工作站设计。
5.具备气体监测功能，包括≥5种麻醉气体、CO₂ 、MAC值等监测参数，可侦测混合麻醉气体，可在麻醉机原屏幕显示。
6.电子流量计，每种新鲜气体分别有独立的数值显示，主屏幕上有虚拟流量计显示，总流量管可显示所有新鲜气体的总流量；可分别设置每种新鲜气体的流量，新鲜气体流量的设置范围：0-10L/min。
7.机械新鲜气体混合+电子流量监测装置在关机时也能输送氧气和麻药用于进行手动通气，具备附加吸氧装置。
8.具备电动电控呼吸机或气动电控呼吸机。
9.通气模式：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，待机和暂停模式（具备暂停模式，便于术中操作）；SIMV-VC、SIMV-PC、带后备窒息支持通气等模式。                                  
10.吸气压力 Pinsp : (PEEP + 5) - 60cmH₂O（压力模式下），压力限制 Pmax：(PEEP + 5)-60cmH₂O。
11.容量控制模式下潮气量设置范围:10-1500ml。
12.压力支持 ΔPsupp：关，3-(60-PEEP)cmH₂O。
13.呼气末正压PEEP：关，2-35cmH₂O。
14.呼吸频率:3-100次/分。
#15.最大吸气流速≥180L/min。
16.同步容量和同步压力通气时流量触发可调节，流量触发:0.3-15L/min。
17.压力支持模式下自主呼吸的吸气终止标准：5-60%。
18.可根据病人的身高自动计算理想体重并据此预设相关的通气参数和报警阈值。
#19.集成呼吸回路，耐≥130℃高温蒸汽灭菌；一体化的回路主动加热系统（非积水收集装置），防止呼吸回路积水。
20.手动和机械通气无需专用手动切换装置，APL阀调节范围：开放，5 - 70 cmH₂O。主动式麻醉废气排放装置（AGSS），可监测负压吸引的状态（过高，合适，过低），具有采样气体排放接口便于使用第三方气体监测设备。
21.挥发罐与麻醉机主机需为同一厂家生产。挥发罐具有压力、流量、温度自动补偿。
#22.需内置一体化双罐位，配七氟醚挥发罐，常规最大加药量均≥300毫升。
23.具备≥15英寸彩色可触摸显示屏幕，具备第二状态显示屏：显示气源，主电源和电池，气道压力和时间等信息。
24.通气监测参数：分钟通气量和潮气量；呼吸频率；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性（Cdyn）；阻力（R）；弹性（E）。监测范围：压力：-20-99 cmH₂O；顺应性:0-200 mL/cmH₂O。
25.报警参数包括但不限于氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等。
26.自动设置报警限值功能：可一键自动调节所有报警的设置限值。具备心脏旁路模式或类似功能，用于体外循环时抑制相应报警。
27.全部自检时具备挥发罐检测。
#28.具备回路呼吸环监测功能，可监测描记，包括但不限于压力容量环、流量容量环。
29.后备电池，使用时间≥90分钟。
30.接口需≥2个RS232，≥1个USB，≥1个RJ45。
#31.质保期≥五年。
#32.需具有麻醉机配套手术室专用一体机电脑，可运行医院手术麻醉等相关系统运行。
33.需具监护仪支臂，可放置配套监护仪。
34.主要配置：
（1）麻醉机主机：1台
（2）内置双罐位挥发罐支架：1套
（3）七氟醚挥发罐：1个
（4）麻醉机配套手术室专用一体机：1台
（5）后备电池：1块
四、质量保证及售后服务要求
1.卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
2.卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
3.供应商应提供设备售后服务内容清单，明确提供维护保养的具体内容和售后服务内容。
4.设备的质量保证期需≥5年，质保期内设备配件发生故障，免费进行维修或更换。合同设备的质量保证期自买方确认的合同设备验收完成之日起算。除非买方事先书面同意，卖方提供的合同设备均应符合其技术规格、使用目的，且需为全新的、未使用过的，不得是翻新的。质量保证期内免维修费用，终身免上门费，设备出现故障时在接到用户通知后应在2小时内响应，12小时到达现场解决问题。及时提供设备使用和维护技术方面的信息和技术资料。
5.质量保证期外，当故障或缺陷部件根据买方指示被修理或更换后，被修理或更换部件的质量保证期为修理或更换后【≥2年】。
6.质量保证期期间，因制造、安装而发生损坏或不能正常工作时，中标人应负责免费维修或更换零部件，并赔偿招标人损失。应在2小时内响应，24小时内上门服务。
7.投标人在应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。
8.根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在设备的使用寿命期内，在收到通知后，备件送达投标人应保证国内不超过7天，国外不超过15天。
9.如果卖方在收到通知后7天或15天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。
10.质量保证期后，投标人应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。
11.投标人应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。
12.列明合同产品验收合格后运行1年所需的备件，应提供详细的不变的分项报价。
13.质量保证期内一年不少于2次设备现场维护保养。
五、安装、调试、验收
1.中文操作手册：提供纸质版和电子版各1套
2.维修手册：包括线路图、电路版位置图、检测、调试方法、故障代码等，可以是电子版或光盘
3.投标人产品所有配置、软件和技术资料都必须随主机到达；不能随主机到达的请注明产地及到达时间。
4.验收标准为招标文件技术参数及要求、方案图纸和行业标准，请在投标文件中（或合同中）附设备技术说明
5.安装、调试、验收过程中中标人需接受招标人的监督和管理，期间相关费用由中标人承担，并提供安装、调试、验收所需的仪器和工具
6.中标人应派遣身体健康、经验丰富、技术熟练的安装工程师进行安装、调试、验收。如果买方有理由认为卖方所派工作人员不具备完成该项工作的资格或资质，卖方应按照买方要求立即更换满足合同要求的工作人员，因更换工作人员所产生的费用由卖方承担。
7.安装前中标人需说明系统的接线、配电要求、安装要求等
8.调试中应安排招标人相关人员跟随调试的全过程，使相关人员熟悉设备情况、调试过程以及操作过程中的注意事项
9.合同产品安装调试过程中，如有图纸的更改或其他内容的增减，需双方签字盖章确认后方可进行安装调试，中标人未经批准不得擅自变更设计
10.中标人应做好安装调试质量、安全管理，安装调试期间如发生的质量、安全事故，均由中标人负责并报告招标人及有关部门
11.安装调试中因中标人责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由中标人承担
12.调试好的合同产品必须符合国际和国家有关标准和规范，并且达到相关要求。如调试中出现问题，中标人应查处原因，做好记录，纠正存在问题直到完成调试
13.安装调试完成后，卖方应向买方递交合同设备的安装调试报告，卖方对该报告的真实性负责。报告应至少包含以下内容：（1）合同设备的品牌、外观、数量、配件是否符合本合同要求，技术文档是否齐全；（2）合同设备和软件的安装情况；（3）合同设备的功能配置和技术性能指标检测情况；（4）经安装调试后的合同设备是否运行正常，是否可以正式投入运行使用。
14.中标人安装调试各节点时间需满足双方约定时间要求及招标人整体项目规划时间要求。
六、设备的维护及技术支持
1.需免费提供软件升级服务。
2.所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。
3.在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。
4.电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。
5.现场响应。自收到用户的服务请求起2小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。
七、交货要求 
1.中标供应商应提供全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。 
2.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。 
八、安装调试 
1.中标供应商必须负责货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由中标供应商负责。 
2.安装调试完成后双方共同进行验收，并签署验收单。 
九、特别说明
1.对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致被拒绝。
2.对于采购需求“三、设备技术参数”中标注“#”号的技术指标，响应人须在响应文件中按照遴选文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中证明材料除文件中有明确规定的证明材料（如有）外，其余“#”号的技术指标需提供产品说明书或产品彩页或检测机构出具的检验/检测报告。如技术响应与证明材料不一致，将以证明材料为准。对于响应人提供的响应文件技术应答未按本条款要求提供证明材料的，遴选小组可不予承认，并可认为该技术应答不符合遴选文件要求。
第5章   合同条款
[bookmark: OLE_LINK1]北京按摩医院麻醉机医疗设备采购项目
（合同模版）

买方北京按摩医院的               项目中所需         等以            的方式进行采购。经评定，卖方为成交供应商。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
1、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：
a.	本合同书　
b.	中标通知书
c.	相关协议				
d.	响应文件				(含澄清文件)
e.	招标文件				(含招标文件补充通知)
2、货物和数量
本合同货物：　            　
数      量：　         　　　　　  　
3、合同总价
本合同总价为      元人民币，含税。
分项价格：
	序号
	设备名称
	生产厂家
	品牌/型号
	数量（台）
	单价金额
（万元）
	合计金额
（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	 
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（万元）
	



4、付款条件
买方付款前卖方应该提前向买方提供符合买方要求的等额正式发票，否则买方有权拒付相关款项，且卖方不得因此延误交货。
5、本合同货物的交货时间及交货地点
交货时间： 合同签订之日起30日内完成供货及验收
交货地点： 北京市西城区宝产胡同7号和北京市朝阳区武圣北路10号院
6、合同的生效
本合同经双方全权授权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

买  　方：                               卖　  方：
名　  称：(印章)北京按摩医院    　       名　  称：(印章)                     
日    期：		              	　　     日    期：		               		  
授权代表(签字)：		         		 授权代表(签字)：		              
地　　址：北京市                         地　　址：		                      
邮政编码：		           				 邮政编码：		           		      
电　　话：	66161297			         电　　话：	                          
开户银行：		         				 开户银行：                          
账　　号：			         			 账　　号：                          
[bookmark: _Toc144147484][bookmark: _Toc67054089]
[bookmark: _Toc1189]

通用条款
[bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Ref467378499][bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Toc144147485][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Ref467379225][bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Ref467379214][bookmark: _Toc12997][bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Toc67054090][bookmark: _Toc487900349]1．   定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。
1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。
1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
[bookmark: _Ref467378840]1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。
[bookmark: _Ref467379400]1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。
[bookmark: _Ref467379436]1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。
1.8   “验收”系指合同双方依据合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。
[bookmark: _Toc487900350][bookmark: _Toc67054091][bookmark: _Toc144147486][bookmark: _Toc1150]2     技术规范
2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
[bookmark: _Toc144147487][bookmark: _Toc26034][bookmark: _Toc67054092][bookmark: _Toc487900351]3．   知识产权
3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。
[bookmark: _Toc16106][bookmark: _Toc67054093][bookmark: _Toc144147488][bookmark: _Toc487900352]4．   包装要求
4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
[bookmark: _Toc487900353][bookmark: _Toc67054094][bookmark: _Toc144147489][bookmark: _Toc31996]5．  装运标志
5.1  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：
收货人：
合同号：
装运标志：
收货人代号：
目的地：
货物名称、品目号和箱号：
毛重／净重：
尺寸(长×宽×高以厘米计)：
5.2  如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。
[bookmark: _Ref467378541][bookmark: _Ref467379527][bookmark: _Ref467379542][bookmark: _Toc67054095][bookmark: _Ref467379536][bookmark: _Toc25865][bookmark: _Toc144147490][bookmark: _Ref467378591][bookmark: _Toc487900354]6．   交货方式
[bookmark: _Ref467379657]6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。
6.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。
6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。
6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。
6.2   卖方应在合同专用条款规定时间以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。
6.3   在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。
[bookmark: _Toc67054096][bookmark: _Toc144147491][bookmark: _Toc487900355][bookmark: _Toc1988]7．   装运通知
7.1   在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。
7.2   如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。
[bookmark: _Toc2525][bookmark: _Ref467379807][bookmark: _Toc67054097][bookmark: _Ref467379793][bookmark: _Toc487900357]8.   付款条件
8.1  付款条件见“合同专用条款”。
[bookmark: _Ref467379937][bookmark: _Toc5092][bookmark: _Toc487900359][bookmark: _Ref467377798][bookmark: _Ref467377962][bookmark: _Ref467379946][bookmark: _Toc144147492][bookmark: _Toc67054099]9．  质量保证
9.1  卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。如质量要求无法事先明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
9.2  卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
9.3  根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在合同专用条款规定时间内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
9.4  如果卖方在合同专用条款规定时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。
9.5  除“合同专用条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起     个月。如发生货物更换自动顺延。
[bookmark: _Toc487900360][bookmark: _Ref467378018][bookmark: _Toc67054100][bookmark: _Toc144147493][bookmark: _Toc5961]10．   检验和验收
10.1   在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。
10.2   货物运抵现场后，买方在合同专用条款规定时间内组织验收，依法邀请相关方参加。验收将制作验收备忘录，签署验收意见，并报同级政府采购监督管理部门备案。
10.3   买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。
10.4   制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。
10.5   检验和验收标准、程序等具体内容按合同约定执行。
[bookmark: _Toc67054101][bookmark: _Toc29021][bookmark: _Toc487900361][bookmark: _Toc144147494]11．   索赔
11.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔。
[bookmark: _Ref467378076]11.2   在根据合同第9条和第10条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
11.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
11.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。
11.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，相应延长修补或更换件的质量保证期。
11.3    如果在买方发出索赔通知后 3 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 3 天内或买方同意的更长时间内解决索赔事宜，买方将按照本合同第11.2条规定解决索赔事宜，并将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。
[bookmark: _Toc487900362][bookmark: _Toc67054102][bookmark: _Toc144147495][bookmark: _Toc7246]12．    延迟交货
12.1    卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。
12.2    如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
12.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。
[bookmark: _Toc32287][bookmark: _Toc144147496][bookmark: _Toc487900363][bookmark: _Toc67054103]13．   违约赔偿
13.1   除合同第14条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。
[bookmark: _Toc144147497][bookmark: _Toc487900364][bookmark: _Ref467378121][bookmark: _Toc67054104][bookmark: _Toc17961]14．   不可抗力
14.1   如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
14.2   受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在合同专用条款规定时间内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。
14.3   不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应在合同专用条款规定时间内达成进一步履行合同的协议。因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
[bookmark: _Toc144147498][bookmark: _Toc487900365][bookmark: _Toc67054105][bookmark: _Toc9544]15．   税费
15.1   与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。
[bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Toc487900366][bookmark: _Toc144147499][bookmark: _Toc8999][bookmark: _Toc67054106]16．   合同争议的解决
16.1   因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。如自协商开始之起15日内得不到解决，双方应将争议提交同级政府采购办公室调解。协商或调解不成的，可提请北京仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。具体解决方式在合同专用条款中规定。
16.2   仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。
16.3   仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。
[bookmark: _Toc67054107][bookmark: _Toc487900367][bookmark: _Toc144147500][bookmark: _Toc21763]17．   违约解除合同
[bookmark: _Ref467378234]17.1   在卖方违约或出现下列情形的情况下，买方经同级政府采购监督管理机关审批后，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向卖方追诉的权利。
17.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；
17.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；
17.1.3  买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
17.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:
17.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。
17.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。
17.2  在买方根据上述第17.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。
[bookmark: _Toc67054108][bookmark: _Toc487900368][bookmark: _Toc144147501][bookmark: _Toc1400]18．   破产终止合同
18.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc487900369][bookmark: _Toc2219][bookmark: _Toc144147502][bookmark: _Toc67054109]19．   转让和分包
19.1   政府采购合同不能转让。
19.2   经买方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明分包。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。
[bookmark: _Toc144147503][bookmark: _Toc487900370][bookmark: _Toc67054110][bookmark: _Toc19788]20．   合同修改
20.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将违反法律、行政法规的强制性规定和违背公序良俗的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。
[bookmark: _Toc144147504][bookmark: _Toc487900371][bookmark: _Toc12525][bookmark: _Toc67054111]21．   通知
21.1   本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
[bookmark: _Toc144147505][bookmark: _Toc23789][bookmark: _Toc67054112][bookmark: _Toc487900372]22．   计量单位
22.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用中国法定计量单位。
[bookmark: _Toc487900373][bookmark: _Toc20978][bookmark: _Toc67054113][bookmark: _Toc144147506]23．   适用法律
23.1   本合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用中华人民共和国的法律。
[bookmark: _Toc487900374][bookmark: _Toc20165][bookmark: _Toc67054115][bookmark: _Toc144147508]24．   合同生效和其它
[bookmark: _Toc218935339][bookmark: _Toc216513786][bookmark: _Toc219175623]24.1   政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后开始生效。
24.2   本合同份数按合同专用条款规定。
24.3   如需修改或补充合同内容,经协商后双方应签署书面修改或补充协议,该协议将作为本合同的一个组成部份。
  
[bookmark: _Toc144147509][bookmark: _Toc219175637][bookmark: _Toc507399905][bookmark: _Toc218935353][bookmark: _Toc67054116]合同专用条款
合同专用条款是合同通用条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。
1、定义：
1.1 买方：本合同买方系指：　北京按摩医院　　　　　　　　　　　　　　。
1.2卖方：本合同卖方系指：　                           　　　　　　　。
1.3 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：北京市西城区宝产胡同7号或北京市朝阳区武圣北路10号院。
2、交货方式:
2.1　本合同项下的货物交货方式为：　现场交货　　　　　　　　。
2.2  卖方应在规定交货期 3 天前将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。
3、付款条件：
3.1付款方式：合同签订完毕支付货款30%，供货安装完毕验收合格后支付货款65%，质保期满后支付剩余货款5%。
4、技术资料：
4.1合同生效后 3 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。
4.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。
4.3如设备在使用期间内，注册证有效期满，需在3天内提供更新后注册证。如适用范围变更需24小时内通知卖方。
5、质量保证：
5.1 卖方在收到通知后 3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
5.2 如果卖方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。
5.3 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收之日起         个月。
6、检验和验收：
6.1 货物运抵现场后，买方应在 7 天内组织验收。
验收时间：买方指定时间        
验收地点：北京市西城区宝产胡同7号和北京市朝阳区武圣北路10号院
验收程序：现场开箱安装，使用测试。
验收小组组成：买方设备科该项目负责人和设备使用科室负责人，卖方代表  。
验收小组制作验收备忘书，签署验收意见 。
7、索赔：
7.1索赔通知期限： 7 天。
8、不可抗力：
8.1受事故、疫情影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 3 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。
8.2不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 3 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
9、因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，应以以下第 （2） 种方式解决：
（1）提请北京仲裁委员会仲裁；
[bookmark: _Hlk199339520]（2）向买方所属地人民法院提起诉讼。
10、履约保证金
10.1本合同不适用。
11、 合同生效和其它
11.1 本合同一式伍份，具有同等法律效力。甲方叁份，乙方贰份。

附件一：注册证；
附件二：配置明细

















                                       
第6章  附件－响应文件格式

供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于文件中已经提供“实质性格式”的文件，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不进行实质性响应，否则响应无效。未提供“实质性格式”的文件和遴选文件格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

[bookmark: _Toc235856998][bookmark: _Toc10771][bookmark: _Toc389141967][bookmark: _Toc12470][bookmark: _Toc448322558][bookmark: _Toc96755236][bookmark: _Toc10307][bookmark: _Toc127599610][bookmark: _Toc508200447][bookmark: _Toc85430467][bookmark: _Toc96755235]














附件1  报价一览表
项目名称：北京按摩医院麻醉机医疗设备采购项目
项目编号：BJAMYY-2026-11-02
[bookmark: _GoBack]根据本项目实际情况，本项目报价如下：
	序号
	供应商名称
	报价金额（元）
	供货期
	备注

	1
	
	
大写：

小写：
	
	


说明: 1.完全满足遴选文件的商务条款要求和技术服务条款要求。
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
3.供应商报价应充分考虑项目运行费用支出合计（含人工、运输、检测及税费等）医院不再支付任何额外费用。
4.报价金额应与分项报价表中的合计总价金额相一致。



















供应商（全称）：                                 （签章)

法定代表人（或授权代表）：                       （签章)

日期：        年    月    日



[bookmark: _Toc448322559][bookmark: _Toc421719955][bookmark: _Toc24925][bookmark: _Toc28586][bookmark: _Toc17493][bookmark: _Toc508200448]



附件2  分项（明细）报价表


项目名称：北京按摩医院麻醉机医疗设备采购项目
项目编号：BJAMYY-2026-11-02
分项（明细）报价表内为设备的详细报价，需全部满足并提供相应报价，如未提供，则文件作废。
根据本项目实际情况，明细如下：
	序号
	设备名称
	制造商/
生产厂家
	品牌/型号
	数量（台）
	报价金额
（万元）
	质保期
	备注

	1
	
	
	
	1
	
	
	

	总价金额（万元）
	


注：供应商报价应充分考虑项目所有费用支出合计（包括设备本身价值、运输、装卸、安装、调试、技术指导、税费等所有费用），医院不再支付任何额外费用。













附件3 采购需求偏离表
项目名称：北京按摩医院麻醉机医疗设备采购项目
项目编号：BJAMYY-2026-11-02

	序号
	内容
	响应文件
的响应内容
	偏离情况
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	



注：
供应商应对遴选文件需求填写偏离情况（正偏离、负偏离或无偏离），并说明偏离的具体内容及做出必要说明。供应商应对故意隐瞒偏离的行为承担责任。



供应商法定代表人或授权代表（签字）：                      
供应商名称（加盖单位公章）：                     
[bookmark: _Hlt86808063][bookmark: _Hlt85616548][bookmark: _Hlt85616740][bookmark: _Toc32659][bookmark: _Toc21407][bookmark: _Toc13934][bookmark: _Toc448322562][bookmark: _Toc508200450][bookmark: _Toc389141971][bookmark: _Toc83547695][bookmark: _Toc85430473][bookmark: _Toc235857003]日期：                    

[bookmark: _Toc8012][bookmark: _Toc27381][bookmark: _Toc4167]	附件4 合同条款偏离表
项目名称：北京按摩医院麻醉机医疗设备采购项目
项目编号：BJAMYY-2026-11-02 

	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明）

	序号
	文件条目号
	文件要求
	响应文件内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商法定代表人或授权代表（签字）：                      
供应商名称（加盖单位公章）：                     
日期：                    





附件5  法定代表人授权书

致：北京按摩医院
注册于（国家或地区的名称）的_______________（公司名称）的在下面签字的（法定代表人或负责人姓名、职务）代表本公司授权_______________（公司名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、遴选文件编号）的院内遴选，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：
被授权人签字：
供应商全称（加盖单位公章）：
日期： 

[bookmark: _Toc378679685]（后附法定代表人和被授权人身份证复印件加盖单位公章）
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致：  北京按摩医院  

我方参加你方就                  （项目名称，项目编号）组织的采购活动，并对此项目进行遴选。
我方已详细审查全部遴选文件，自愿参与遴选并承诺如下：
1.本响应有效期为自提交响应文件截止之日起90个日历日。
2.除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应遴选文件的全部要求。
3.我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
4.如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。




地址_________________________     
电话_________________________







供应商法定代表人或授权代表（签字）：                      
供应商名称（加盖单位公章）：                     
日期：                    



附件7 资格证明文件
一、目录
1、供应商营业执照副本的复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件；或三证合一的营业执照副本复印件（前述资质证书需在有效期内、应清晰可辨，并加盖供应商公章）；
2、法定代表人身份证明复印件；
3、以遴选日期计算，提供社会保障资金缴纳记录（近6个月内任意1个月的有效票据凭证）、依法缴纳税收的证明材料（近6个月内任意1个月依法缴纳税收的记录）；
4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；
5、有效的参加遴选公司法定代表人授权书原件及被授权人的身份证复印件。
6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料；
7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的遴选承诺书；
8、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书；
9、非联合体进行本项目遴选承诺书（格式自拟）；
10、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
11、供货或服务方案（格式自拟）；
12、中小企业声明函；
13、供应商认为需要提供的其他证明材料。
二、填写须知
1、以上所列资格证明文件未提供格式的，由供应商提供。
2、所附格式中要求填写的全部问题和信息都必须填写。
3、本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
4、遴选方将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。
5、供应商提交的材料将被保密，但不退还。
6、全部文件应按“遴选前附表”规定的份数提交。






1、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖单位公章）；




2、法定代表人身份证明复印件；



3、以遴选日期计算，提供社会保障资金缴纳记录（近6个月内任意1个月的有效票据凭证）、依法缴纳税收的证明材料（近6个月内任意1个月依法缴纳税收的记录）；



4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；


北京按摩医院：

我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。







供应商授权代表签字：                        
                              
供应商名称（加盖单位公章）：                         

日期：                    





5、有效的参加遴选公司法定代表人授权书原件及被授权人的身份证复印件；


6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料；

提供会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明





7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的遴选承诺书；（格式自拟）





8、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书（格式自拟）；






9、非联合体进行本项目遴选承诺书--格式自拟








10、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，并附上查询截图；


11、中小企业声明函


中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）遴选活动，全部为符合政策要求的中小企业。
具体情况如下：
1. （项目名称），属于     工业     ；企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；





……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商法定代表人或授权代表（签字）：                      
供应商名称（加盖单位公章）：                        




从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


12、供货或服务方案---格式自拟；





13、供应商认为需要提供的其他证明材料。
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